## EffectiveTransmission
Kepler Spectral Response Function
Kepler Instrument Handbook
After Bachtell & Peters (2008)
Full Table
Summary for Handbook
avg in band transmission
| 57.21% |  | Spectral | Response
lambda (nm) | Spectral Response | lambda (nm) | Absolute | Relative
348 | 0.00011211 | 350 | 0.00015835 | 0.00022161
349 | 0.00015083 | 375 | 0.0010004 | 0.0014001
350 | 0.00015835 | 400 | 0.00039529 | 0.00055321
351 | 0.00019269 | 425 | 0.056301 | 0.078795
352 | 0.00022653 | 450 | 0.46477 | 0.65046
353 | 0.00023358 | 475 | 0.53601 | 0.75016
354 | 0.00021648 | 500 | 0.6239 | 0.87316
355 | 0.00022999 | 525 | 0.66286 | 0.92769
356 | 0.00027829 | 550 | 0.68087 | 0.9529
357 | 0.00032906 | 575 | 0.71453 | 1
358 | 0.00038123 | 600 | 0.71349 | 0.99855
359 | 0.00042371 | 625 | 0.6964 | 0.97463
360 | 0.00045362 | 650 | 0.67009 | 0.93781
361 | 0.00049963 | 675 | 0.64909 | 0.90842
362 | 0.00054904 | 700 | 0.61587 | 0.86193
363 | 0.00060715 | 725 | 0.57403 | 0.80337
364 | 0.00067887 | 750 | 0.54118 | 0.75739
365 | 0.00074073 | 775 | 0.49045 | 0.6864
366 | 0.00078859 | 800 | 0.46813 | 0.65516
367 | 0.00083203 | 825 | 0.40028 | 0.56021
368 | 0.00086407 | 850 | 0.33224 | 0.46498
369 | 0.00088973 | 875 | 0.27863 | 0.38995
370 | 0.00090774 | 900 | 0.020321 | 0.028439
371 | 0.00092641 | 925 | 0.00037461 | 0.00052428
372 | 0.00093648 | 950 | 0.00014766 | 0.00020665
373 | 0.00093699
374 | 0.00093952
375 | 0.0010004
376 | 0.00099139
377 | 0.00098726
378 | 0.0009737
379 | 0.0009516
380 | 0.00092584
381 | 0.0009035
382 | 0.00087301
383 | 0.00083889
384 | 0.0008059
385 | 0.00077704
386 | 0.0007384
387 | 0.00070006
388 | 0.00066149
389 | 0.0006169
390 | 0.00058308
391 | 0.00055626
392 | 0.00053613
393 | 0.00050049
394 | 0.00045084
395 | 0.00039828
396 | 0.00036972
397 | 0.00037903
398 | 0.00040033
399 | 0.00041453
400 | 0.00039529
401 | 0.00034239
402 | 0.00029727
403 | 0.00028535
404 | 0.00033052
405 | 0.00039807
406 | 0.00046736
407 | 0.00051212
408 | 0.00053758
409 | 0.0005777
410 | 0.00069048
411 | 0.00096562
412 | 0.0014407
413 | 0.0020821
414 | 0.0027565
415 | 0.0033769
416 | 0.0039935
417 | 0.0048416
418 | 0.0063261
419 | 0.008848
420 | 0.012777
421 | 0.018209
422 | 0.02507
423 | 0.033316
424 | 0.043326
425 | 0.056301
426 | 0.073212
427 | 0.094606
428 | 0.12047
429 | 0.15015
430 | 0.18151
431 | 0.21252
432 | 0.24172
433 | 0.27044
434 | 0.29884
435 | 0.32822
436 | 0.3559
437 | 0.38114
438 | 0.40196
439 | 0.41727
440 | 0.42783
441 | 0.43605
442 | 0.44087
443 | 0.44499
444 | 0.44865
445 | 0.4519
446 | 0.45527
447 | 0.45854
448 | 0.46174
449 | 0.4638
450 | 0.46477
451 | 0.46556
452 | 0.4669
453 | 0.46855
454 | 0.47254
455 | 0.47768
456 | 0.48434
457 | 0.49122
458 | 0.49662
459 | 0.50021
460 | 0.50233
461 | 0.50231
462 | 0.50146
463 | 0.50099
464 | 0.5021
465 | 0.5042
466 | 0.50867
467 | 0.51494
468 | 0.52167
469 | 0.52838
470 | 0.53346
471 | 0.5362
472 | 0.53759
473 | 0.53745
474 | 0.53649
475 | 0.53601
476 | 0.53748
477 | 0.5403
478 | 0.54559
479 | 0.55215
480 | 0.55841
481 | 0.56524
482 | 0.56959
483 | 0.57294
484 | 0.57651
485 | 0.57864
486 | 0.58111
487 | 0.58374
488 | 0.58758
489 | 0.5918
490 | 0.59641
491 | 0.60117
492 | 0.60516
493 | 0.60757
494 | 0.60946
495 | 0.61029
496 | 0.611
497 | 0.61197
498 | 0.61432
499 | 0.61832
500 | 0.6239
501 | 0.62897
502 | 0.6341
503 | 0.63925
504 | 0.6431
505 | 0.64549
506 | 0.64504
507 | 0.64352
508 | 0.64086
509 | 0.63715
510 | 0.63396
511 | 0.63173
512 | 0.63143
513 | 0.63235
514 | 0.63535
515 | 0.63916
516 | 0.64307
517 | 0.6473
518 | 0.65099
519 | 0.65402
520 | 0.65556
521 | 0.65672
522 | 0.65798
523 | 0.65938
524 | 0.66083
525 | 0.66286
526 | 0.66523
527 | 0.66721
528 | 0.6695
529 | 0.67098
530 | 0.67202
531 | 0.67191
532 | 0.6708
533 | 0.66968
534 | 0.66803
535 | 0.66648
536 | 0.66625
537 | 0.66721
538 | 0.66919
539 | 0.67219
540 | 0.67597
541 | 0.67998
542 | 0.68328
543 | 0.68582
544 | 0.68745
545 | 0.68748
546 | 0.68679
547 | 0.68554
548 | 0.68335
549 | 0.68193
550 | 0.68087
551 | 0.681
552 | 0.68319
553 | 0.68645
554 | 0.68969
555 | 0.69276
556 | 0.69724
557 | 0.70056
558 | 0.7023
559 | 0.70331
560 | 0.70346
561 | 0.7033
562 | 0.70211
563 | 0.7006
564 | 0.69973
565 | 0.69984
566 | 0.70002
567 | 0.70223
568 | 0.70488
569 | 0.70722
570 | 0.71007
571 | 0.71276
572 | 0.715
573 | 0.71565
574 | 0.71528
575 | 0.71453
576 | 0.713
577 | 0.71152
578 | 0.7094
579 | 0.70755
580 | 0.7069
581 | 0.70708
582 | 0.70869
583 | 0.71117
584 | 0.71447
585 | 0.71773
586 | 0.72077
587 | 0.72305
588 | 0.72438
589 | 0.72496
590 | 0.72416
591 | 0.72204
592 | 0.7189
593 | 0.71592
594 | 0.71305
595 | 0.71058
596 | 0.70882
597 | 0.70807
598 | 0.70841
599 | 0.71023
600 | 0.71349
601 | 0.71551
602 | 0.71704
603 | 0.71882
604 | 0.72082
605 | 0.72141
606 | 0.72081
607 | 0.71846
608 | 0.71476
609 | 0.71056
610 | 0.70581
611 | 0.70026
612 | 0.69538
613 | 0.69044
614 | 0.68604
615 | 0.68357
616 | 0.68146
617 | 0.68136
618 | 0.68115
619 | 0.68329
620 | 0.68551
621 | 0.68829
622 | 0.69103
623 | 0.69362
624 | 0.69497
625 | 0.6964
626 | 0.69673
627 | 0.69535
628 | 0.69321
629 | 0.69036
630 | 0.68705
631 | 0.683
632 | 0.67979
633 | 0.67656
634 | 0.67294
635 | 0.67077
636 | 0.6686
637 | 0.66727
638 | 0.66719
639 | 0.66711
640 | 0.66789
641 | 0.66911
642 | 0.67029
643 | 0.67145
644 | 0.67267
645 | 0.67301
646 | 0.67401
647 | 0.67346
648 | 0.67267
649 | 0.67112
650 | 0.67009
651 | 0.66829
652 | 0.66737
653 | 0.66555
654 | 0.66385
655 | 0.66215
656 | 0.66084
657 | 0.65879
658 | 0.65837
659 | 0.65791
660 | 0.65683
661 | 0.65659
662 | 0.65597
663 | 0.6558
664 | 0.65537
665 | 0.6556
666 | 0.65495
667 | 0.6559
668 | 0.65425
669 | 0.65386
670 | 0.65313
671 | 0.65285
672 | 0.65194
673 | 0.65112
674 | 0.6503
675 | 0.64909
676 | 0.64682
677 | 0.64647
678 | 0.64497
679 | 0.64436
680 | 0.64203
681 | 0.64075
682 | 0.63996
683 | 0.63726
684 | 0.63548
685 | 0.63346
686 | 0.63176
687 | 0.62958
688 | 0.6276
689 | 0.62537
690 | 0.62421
691 | 0.62288
692 | 0.62097
693 | 0.61971
694 | 0.61853
695 | 0.61719
696 | 0.61721
697 | 0.61629
698 | 0.61568
699 | 0.61646
700 | 0.61587
701 | 0.61504
702 | 0.61348
703 | 0.6129
704 | 0.61103
705 | 0.6104
706 | 0.60926
707 | 0.60696
708 | 0.60651
709 | 0.60392
710 | 0.60252
711 | 0.60017
712 | 0.5968
713 | 0.59592
714 | 0.5933
715 | 0.59073
716 | 0.58885
717 | 0.58598
718 | 0.58395
719 | 0.58197
720 | 0.58136
721 | 0.57835
722 | 0.57714
723 | 0.57623
724 | 0.57481
725 | 0.57403
726 | 0.57254
727 | 0.57082
728 | 0.57064
729 | 0.56891
730 | 0.56704
731 | 0.56664
732 | 0.56454
733 | 0.56379
734 | 0.56424
735 | 0.5613
736 | 0.56026
737 | 0.55946
738 | 0.55921
739 | 0.55825
740 | 0.55622
741 | 0.55493
742 | 0.5532
743 | 0.55235
744 | 0.55018
745 | 0.5486
746 | 0.54715
747 | 0.54604
748 | 0.54392
749 | 0.5428
750 | 0.54118
751 | 0.53828
752 | 0.53698
753 | 0.53593
754 | 0.53344
755 | 0.53215
756 | 0.53111
757 | 0.52837
758 | 0.52664
759 | 0.5247
760 | 0.52284
761 | 0.52067
762 | 0.52021
763 | 0.51719
764 | 0.51501
765 | 0.51338
766 | 0.51127
767 | 0.50867
768 | 0.50535
769 | 0.50435
770 | 0.5022
771 | 0.50026
772 | 0.49818
773 | 0.49572
774 | 0.49344
775 | 0.49045
776 | 0.48919
777 | 0.48851
778 | 0.48696
779 | 0.48554
780 | 0.48406
781 | 0.48361
782 | 0.48214
783 | 0.48011
784 | 0.48023
785 | 0.47933
786 | 0.4783
787 | 0.47718
788 | 0.47583
789 | 0.47634
790 | 0.47606
791 | 0.47428
792 | 0.47273
793 | 0.47153
794 | 0.47073
795 | 0.46877
796 | 0.46744
797 | 0.4652
798 | 0.46195
799 | 0.46898
800 | 0.46813
801 | 0.46461
802 | 0.46117
803 | 0.45876
804 | 0.45585
805 | 0.45242
806 | 0.44936
807 | 0.44711
808 | 0.44465
809 | 0.44231
810 | 0.43947
811 | 0.43767
812 | 0.43565
813 | 0.4334
814 | 0.43081
815 | 0.42879
816 | 0.42732
817 | 0.425
818 | 0.42192
819 | 0.41946
820 | 0.41564
821 | 0.41325
822 | 0.4101
823 | 0.40689
824 | 0.40284
825 | 0.40028
826 | 0.39793
827 | 0.39426
828 | 0.39111
829 | 0.38719
830 | 0.38298
831 | 0.37953
832 | 0.3762
833 | 0.37254
834 | 0.36843
835 | 0.36464
836 | 0.3611
837 | 0.35867
838 | 0.35608
839 | 0.35391
840 | 0.35203
841 | 0.3492
842 | 0.34729
843 | 0.34524
844 | 0.34336
845 | 0.34096
846 | 0.33927
847 | 0.33772
848 | 0.33436
849 | 0.33294
850 | 0.33224
851 | 0.33071
852 | 0.32841
853 | 0.32716
854 | 0.32557
855 | 0.32363
856 | 0.32241
857 | 0.32115
858 | 0.31818
859 | 0.31812
860 | 0.31552
861 | 0.31266
862 | 0.31066
863 | 0.30869
864 | 0.30667
865 | 0.30464
866 | 0.30273
867 | 0.30089
868 | 0.29889
869 | 0.29682
870 | 0.29479
871 | 0.29247
872 | 0.28975
873 | 0.28655
874 | 0.28303
875 | 0.27863
876 | 0.27359
877 | 0.26733
878 | 0.26053
879 | 0.2523
880 | 0.24341
881 | 0.23319
882 | 0.22222
883 | 0.21013
884 | 0.19724
885 | 0.18383
886 | 0.16954
887 | 0.15541
888 | 0.14099
889 | 0.12618
890 | 0.11246
891 | 0.098688
892 | 0.086032
893 | 0.074008
894 | 0.063223
895 | 0.053403
896 | 0.044642
897 | 0.037148
898 | 0.030637
899 | 0.024851
900 | 0.020321
901 | 0.016596
902 | 0.013456
903 | 0.01097
904 | 0.0089584
905 | 0.0072806
906 | 0.0059429
907 | 0.0048772
908 | 0.0039978
909 | 0.0033052
910 | 0.0027371
911 | 0.0023207
912 | 0.0019007
913 | 0.0015977
914 | 0.0013783
915 | 0.0011687
916 | 0.0010187
917 | 0.00085837
918 | 0.00075816
919 | 0.0006634
920 | 0.00058739
921 | 0.00054343
922 | 0.00048535
923 | 0.0004374
924 | 0.00041941
925 | 0.00037461
926 | 0.00034569
927 | 0.00031248
928 | 0.00033103
929 | 0.00030924
930 | 0.00028095
931 | 0.00026479
932 | 0.00026023
933 | 0.00025956
934 | 0.00023447
935 | 0.00022149
936 | 0.00020811
937 | 0.00019716
938 | 0.00022608
939 | 0.00020063
940 | 0.00021659
941 | 0.00022544
942 | 0.00020111
943 | 0.0001804
944 | 0.0001845
945 | 0.00016302
946 | 0.00016628
947 | 0.00015479
948 | 0.00015616
949 | 0.00014024
950 | 0.00014766
951 | 0.00014798
952 | 0.00015003
953 | 0.00014805
954 | 0.00014539
955 | 0.0001397
956 | 0.00013873
957 | 0.0001345
958 | 0.00016284
959 | 0.00013386
960 | 0.00015392
961 | 0.00013129
962 | 0.00012339
963 | 0.00013385
964 | 0.00013225
965 | 0.00013751
966 | 0.00013215
967 | 0.00012536
968 | 0.00012876
969 | 0.00011677
970 | 0.00012087